## 报价表
荣县精神病医院社会心理服务中心和睡眠中心装修工程项目 消防清单报价表
工程名称：荣县精神病医院社会心理服务中心和睡眠中心装修工程项目消防清单报价表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 合价
消防系统
1 | 室内消火栓 800*650*240（新增加和移位） | 套 | 6 |  |  | 新增加和移位
2 | 热镀锌钢管 DN25 | m | 60
3 | 热镀锌钢管 DN32 | m | 60
4 | 热镀锌钢管 DN65 | m | 72
5 | 灭火器 ABC 5kg | 具 | 12
6 | 灭火器箱 5*2 | 具 | 6
7 | 水喷淋（雾）喷头（上喷改下喷） | 个 | 180 |  |  | 按实际数量为准
8 | 声光报警器 | 个 | 3
9 | 消防广播 | 只 | 8
10 | 消火栓按钮 | 个 | 6
11 | 烟感 （含备用10个) | 个 | 50
12 | 手动报警按钮 | 个 | 3
13 | 回路板 | 块 | 1
14 | 配线 ZR-RVS-2x1.5 | m | 480
15 | 配线 ZR-RVS-2x2.5 | m | 200
16 | 配线YJV-2*2.5 | m | 500 |  |  | 回路总线
17 | 配管 KBG20 | m | 580
18 | 报警系统编程调试 | 次 | 1
19 | 水灭火控制装置调试 喷淋 | 点 | 1
20 | 水灭火控制装置调试 消火栓 | 点 | 1
分部小计
应急照明系统
21 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 疏散指示【单面/左向】 | 套 | 6
22 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 疏散指示【单面/右向】 | 套 | 6
23 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 应急标志灯【双面/单向】 | 套 | 2
24 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 单面安全出口【单面/壁挂】 | 套 | 3
25 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯 应急照明灯 【5W/嵌顶】 | 套 | 15
26 | 消防应急灯具专用应急电源 应急电源/8回路 | 套 | 1
27 | 配管 JDG20 | m | 100
28 | 配线 BTTRZ-3x4 | m | 10
29 | 配线 NH-BV1x2.5 | m | 200
分部小计
通风系统
30 | 排烟风机箱 HTFC-I-18A 风量:16557CMH 全压：664Pa 功率：3KW | 台 | 1
31 | 280℃防火阀 1000*400 | 个 | 1
32 | 280℃防火阀 800*320 | 个 | 4
33 | 280℃防火阀 1000*1000 | 个 | 1
34 | 多叶排烟口 400*500 | 个 | 4
35 | 防雨百叶风口 1600*1250 | 个 | 1
36 | 防雨百叶风口 250*200 | 个 | 2
37 | 挡烟垂壁（防火玻璃） | m | 10
38 | 防火软接 | m2 | 10
39 | 镀锌钢板风管（共板法兰） | m2 | 128
40 | 配管 JDG25 | m | 58
41 | 配线 NH-KVV-4*1.5 | m | 58
42 | ATFJ 消防风机配电箱 Pn=3kW | 台 | 1
43 | 配管 JDG32 | m | 50
44 | 配线 WDZN-BYJ-4*6 | m | 12.5
45 | 配线 NH-BV-2x1.5 | m | 12.5
46 | 配线 WDZ-BYJ-3x4 | m | 58
分部小计
防火门系统
47 | 防火门 乙 1021 | m2
48 | 防火门 丙0821 | m2
49 | 防火门（乙）1221 | m2
50 | 防火门（乙）1521 | m2
| 分部小计 |  |  |  | 0
合 计 |  |  |  |  | 0